常州500kV陵武5288线47#-53#段迁改工程

竣工环境保护验收意见

2025年7月30日，常州市钟楼区住房和城乡建设局在南京召开了常州500kV陵武5288线47#-53#段迁改工程竣工环境保护验收会。参加会议的有：设计单位中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司，施工单位江苏省送变电有限公司，环评及验收调查单位江苏清全科技有限公司，验收监测单位南京宁亿达环保科技有限公司。会议特邀专家2名，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程现场、竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目共新建500kV同塔双回架空线路路径长3.5公里，新建杆塔10基，导线型号为4×JL3/G1A-800/55；恢复架设线路路径长0.14公里，导线型号为4×LGJ-400/35；拆除现状500kV线路路径长2.7公里，拆除500kV铁塔6基。

本项目总投资6200万元，其中环保投资60万元。2025年7月，项目进入调试期。

二、工程变动情况

本项目于2024年9月30日取得江苏省生态环境厅《关于常州500kV陵武5288线47#-53#段迁改工程环境影响报告书的批复》（苏环审〔2024〕86号）的环评批复，竣工环保验收的工程性质、地点、规模、已采取的环境保护措施等与环评阶段基本一致，无重大变动（详见表1），对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

本项目按照环境影响报告书及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。

四、环保设施调试效果

本项目500千伏架空线路运行期无废水产生，对周围地表水环境无影响。

五、工程建设对环境的影响

本项目采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；输电线路沿线电磁环境以及声环境监测值均符合环评及批复要求。

六、验收结论

本项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，同意本批工程通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

完成竣工环境保护验收后移交至国网江苏省电力有限公司常州供电分公司运行管理，需加强本批工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组组长：

2025年7月30日

附表1  本项目验收阶段与环评阶段规模变化情况一览表

| 工程 名称 | 变动工程内容 | 环评阶段 工程组成及规模 | 验收阶段 工程组成及规模 | 变化情况 | 变化原因 | 变动情况分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州500kV陵武5288线47#-53#段迁改工程 | 运行线路回数 | 新建500kV同塔双回架空线路路径长3.5km，其中1回运行，1回备用，新建杆塔10基，导线型号为4×JL3/G1A-800/55；恢复架设线路路径长0.14km，导线型号为4×LGJ-400/35；拆除现状500kV线路路径长2.7km，拆除500kV铁塔6基。 | 新建500kV同塔双回架空线路路径长3.5km（2回线路均通电运行，调度名称分别为500kV录觅5W13线、500kV录瞿5W14线），新建杆塔10基，导线型号为4×JL3/G1A-800/55；恢复架设线路路径长0.14km，导线型号为4×LGJ-400/35；拆除现状500kV线路路径长2.7km，拆除500kV铁塔6基。 | 实际新建两回线路均运行 | 与本项目搭接线路为同塔双回运行线路 | 对照环办辐射〔2016〕84号文中“输变电建设项目重大变动清单”，不属于重大变动。 |

常州500kV陵武5288线47#-53#段迁改工程

竣工环保验收会验收组成员签字表

| 分 工 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 贺再兴 | 常州市钟楼区住房和城乡建设局 | 科 员 |  | 建设单位 |
| 成员 | 刘 新 | 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司 | 高 工 |  | 特邀专家 |
|  | 仲 宇 | 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 高 工 |  | 特邀专家 |
|  | 于锋臣 | 江苏清全科技有限公司 | 工程师 |  | 环评单位 |
|  | 张 奕 | 江苏清全科技有限公司 | 工程师 |  | 验收调查报告编制单位 |
|  | 沈 雯 | 南京宁亿达环保科技有限公司 | 工程师 |  | 验收监测 单位 |
|  | 黎 军 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 项目经理 |  | 设计单位 |
|  | 洪万根 | 江苏省送变电有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |